## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 |  |  |  | 明细详见表4.12
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 现场成品包防护及保护 |  |  |  | 明细详见表4.12
合计
注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表-404号文
安全文明施工费明细表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元）
1 |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
1.1 |  |  | 安全施工费
1.2 |  |  | 文明施工费
1.3 |  |  | 环境保护费
1.4 |  |  | 临时设施费
2 |  |  | 特殊安全文明施工措施费
2.1 |  |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
2.2 |  |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
2.3 |  |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计
注： | 1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表-190号文
安全文明施工费明细表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
[5 empty] | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） |  | 利润 （元） | 小计 （元）
1 |  |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其中 |  | 1.1 |  | 安全施工费
|  | 1.2 |  | 文明施工费
|  | 1.3 |  | 环境保护费
|  | 1.4 |  | 临时设施费
|  | 其中 |  | 常态化疫情防控措施费
2 |  |  |  | 特殊安全文明施工措施费
其中 |  | 2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
|  | 2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
|  | 2.3 |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计 |  |  | 合计
注： | 1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表（适用于专业分包工程）
安全文明施工费明细表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
[5 empty] | 实际成本 | 企业管理费 |  | 利润 | 小计
1 |  |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其中 |  |  |  | 常态化疫情防控措施费（专用）
2 |  |  |  | 特殊安全文明施工措施费
其中 |  | 2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
|  | 2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
|  | 2.3 |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计
注： | 1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 不含税金额 （元） |  | 备注
1 | 2 | 施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 | 2.1 | 施工垃圾场外运输和消纳费 | RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.10 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 不含税金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 | 45871.56 |  | 明细详见表4.10-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料和工程设备暂估价 | - |  |  | 明细详见表4.10-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表4.10-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表4.10-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表4.10-5
合计 |  |  |  |  | -
注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

## 4.10-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） |  | 含税金额 （元）
1 | 暂列金 | 项 | 45871.56 | 4128.44 |  | 50000
合计 |  |  | 45871.56 | 4128.44 |  | 50000
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

## 4.10-2 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料和工程设备名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价 （元） | 备注
1 | 中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰装修工程
1.3 | 安装工程
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 4.10-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额 （元） |  | 人+机占比 （%）
1
合计
注： | 1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。 2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

## 4.10-4 计日工表
计日工表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 |  | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 （元） |  | 合价 （元）
一 |  | 劳务（人工）
1
人工小计
二 |  | 材料
1
材料小计
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比： | [6 empty] | %
三 |  | 施工机械
1
施工机械小计
总 计
注： | 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定； 2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中； 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

## 4.10-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 4.11 税金项目计价表
税金项目计价表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目
合计

## 4.12 总价措施项目报价组价分析表
总价措施项目报价组成分析表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
1.1 | 安全施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 临边洞口交叉高处作业防护
1.1.3 | 常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...
1.1.4 | ......
1.2 | 文明施工费
1.2.1 | 文明施工费
1.2.2 | 废水沉淀池
1.2.3 | 常态化疫情防控措施：按需列项
1.2.4 | ......
1.3 | 环境保护费
1.3.1 | 环境保护费
1.3.2 | 控制扬尘、噪声、废气费用
1.3.3 | 常态化疫情防控措施：按需列项
1.3.4 | ......
1.4 | 临时设施费
1.4.1 | 临时设施费
1.4.2 | 周转使用临建
1.4.3 | 常态化疫情防控
注：计算明细可另附表说明。
总价措施项目报价组成分析表
工程名称：中国科学院软件研究所7号楼主楼10层（办公室）装修改造工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
措施：如突发事件隔离区...
1.4.4 | ......
2.1 | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
2.1.1
2.2 | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
2.2.1
2.3 | 其他特殊安全文明施工措施费
2.3.1
1 | 现场管理费
1.1 | 现场管理费
2 | 施工垃圾场外运输和消纳费
2.1 | 施工垃圾场外运输和消纳费
3 | 现场成品包防护及保护
注：计算明细可另附表说明。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【拆除工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
办公室、走廊、会议室、机房
1 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.原有石膏板吊顶拆除，含龙骨等 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 654
2 | 910401001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有轻体砖墙、红砖墙拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m3 | 40
3 | 911205001001 | 踢脚线拆除 | 1.原有瓷砖踢脚线拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m | 393
4 | 911604001001 | 清理涂料层 | 1.原有墙面面层及基层铲除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 1425.6
5 | 911501001001 | 木门拆除 | 1.原有门拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 4.2
6 | 911801001001 | 渣土场外运输 | 1.渣土外运及消纳，运距自行综合考虑 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m3 | 89.45
分部小计
卫生间
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
7 | 911302001001 | 块料(石材)墙、柱面拆除 | 1.原有墙砖铲除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 145
8 | 911402001002 | 天棚吊顶拆除 | 1.原有吊顶拆除，含龙骨等 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 55
9 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.原有地砖拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 55
10 | 911306001001 | 隔断、隔墙拆除 | 1.原有卫生间隔断拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 1
11 | 911701001001 | 柜类拆除 | 1.原有橱柜拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m | 2
12 | 911704005001 | 镜子拆除 | 1.原卫生间镜子拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 2.6
13 | 911801001002 | 渣土场外运输 | 1.渣土外运及消纳，运距自行综合考虑 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m3 | 3.1
分部小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
安装部分
14 | AB001 | 安装部分拆除 | 1.灯具、配管配线及卫生洁具拆除等。 | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰装修工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
办公室、走廊、会议室、机房
砌筑工程
1 | 910401004001 | 砖墙砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:轻体砖墙 2.墙体厚度:200 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m3 | 4
2 | 910401004002 | 砖墙砌筑 | 1.门洞封堵 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m3 | 0.8
分部小计
地面工程
3 | 911202002001 | 块料、石材面层楼地面修补 | 1.原有块料地面修补 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 150
4 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 1.部位：墙体拆除部位 2.600*600mm地砖(专用勾缝剂勾缝) 3.5~8厚水泥砂浆粘贴剂 4.30~35mm厚干硬性M20水泥沙浆 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 120
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
5 | 911205007001 | 金属踢脚线新做 | 1.6cm黑色不锈钢踢脚线 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m | 399
分部小计
墙面工程
6 | 911604002001 | 喷刷涂料新做 | 1.2mm耐水腻子 2.乳胶漆饰面(一底二面) 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 1425.6
7 | 911301003001 | 墙、柱面一般抹灰新做 | 1.15mm厚M15水泥砂浆找平 2.界面剂 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 1425.6
8 | 911306005001 | 隔断新做 | 1.新做断桥铝合金玻璃隔断（含门） 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 10.95
分部小计
顶面工程
9 | 911604002002 | 喷刷涂料新做 | 1.部位：办公室 2.刮2mm厚耐水腻子磨平 3.乳胶漆饰面(一底二面) 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 210
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
10 | 911402003001 | 石膏板吊顶 | 1.龙骨吸顶吊件用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定; 2.φ8吊筋和配件固定50系列主龙骨,中距900~1200mm; 3.依次固定50副龙骨,横撑50副龙骨，中距 为300~400mm,横撑50副龙骨间距为600mm 4.单层12mm厚纸面石音板,用自攻螺钉刷防锈漆与龙骨固定,白攻螺钉刷防锈漆须防锈处理; 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 48
11 | 911604002003 | 喷刷涂料新做 | 1.部位：石膏板基层 2.刮2mm厚耐水腻子磨平 3.乳胶漆饰面(一底二面) 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 48
12 | 911402003002 | 平面吊顶天棚新做 | 1.铝方通专用龙骨，连接挂件 2.φ8全螺吊杆，金属吊件 3.成品铝型材 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 159
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
13 | 911402003005 | 矿棉吸音板吊顶 | 矿棉吸音板板吊顶 1、16~20mm厚矿棉吸音板面层,规格600*600 2、T型轻钢龙骨(横撑)TB24*28(或TBA24*28)中距600(或1200,600*2400) 3、T型(半明架)轻钢主龙骨TB24*38(或TBA24*38) 中距600,用膨胀螺栓(或由计人员定)与钢筋混凝土板固定,中距横向 ≤1200纵向600 4、U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定直径8钢筋吊杆,中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留直径10钢筋吊环,中距≤1200，综合考虑吊杆长度 | m2 | 235
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
14 | 911402004002 | 跌级吊顶天棚新做 | 1.龙骨吸顶吊件用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定; 2.φ8吊筋和配件固定50系列主龙骨,中距900~1200mm; 3.依次固定50副龙骨,横撑50副龙骨，中距 为300~400mm,横撑50副龙骨间距为600mm 4.单层12mm厚纸面石音板,用自攻螺钉刷防锈漆与龙骨固定,白攻螺钉刷防锈漆须防锈处理; 5.空调出风口立板 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 12.51
分部小计
门窗工程
15 | 911507009001 | 金属窗安装 | 1.塑钢窗，具体尺寸详图纸 2.含五金 3.后塞口 填充剂 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 15
16 | 911502009001 | 玻璃门 | 1.铝合金玻璃双开门，具体尺寸详图纸 2.含门套、门锁、等五金件 3.后塞口 填充剂 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 3.47
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
17 | 911501010001 | 木质门安装 | 1.成品实木复合烤漆门，具体尺寸详图纸 2.包含门套、门锁、等五金件 3.后塞口 填充剂 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 6.3
分部小计
分部小计
卫生间及茶水间
18 | 911302005001 | 块料墙、柱面新做 | 1.5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 145
19 | 911301003002 | 墙、柱面一般抹灰新做 | 1.5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底压实抹平 2.贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 3.聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 145
20 | 910903005001 | 墙面涂膜防水层新做 | 1.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 51.78
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 911402003004 | 铝扣板吊顶 | 1、龙骨吸顶吊件用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定; 2、φ8吊筋和配件固定上层暗架龙骨，中距900~1200mm; 3.φ8吊筋和配件固定50系列主龙骨，中距900~1200mm，距墙≤300mm; 4.十字连口固定下层暗架龙骨,中距300~600mm; 5.铝合金方板与专用龙骨固定 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 55
22 | 911202003002 | 块料楼地面新做 | 1.部位：墙体拆除部位 2.600*600mm地砖(专用勾缝剂勾缝) 3.5~8厚水泥砂浆粘贴剂 4.30~35mm厚干硬性M20水泥沙浆 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 55
23 | 911205004001 | 块料、石材踢脚线新做 | 1.块料踢脚线 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m | 50.09
24 | 910903011001 | 楼(地)面涂膜防水层新做 | 1.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
25 | 911701002001 | 新做茶水间柜子 | 1.新做茶水间柜子 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m | 4
26 | 911704003001 | 定制洗手台（人造石） | 1.定制洗手台（人造石），含柜体 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m | 6.7
27 | 911704005001 | 镜子安装 | 1.镜子 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足建设单位、设计及规范要求。 | m2 | 5.7
分部小计
其他
28 | AB001 | 保洁 | 1.名称:开荒保洁及精细保洁 2.满足现场要求 | m2 | 965
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
电气部分
1 | 920211012001 | 装饰灯安装 | 1.名称:长条LED平板灯 2.型号:90w 3.备注:含支吊架拆除安装等，满足图纸及现场需求。 | 套 | 122
2 | 920211012002 | 装饰灯安装 | 1.名称:方形LED平板灯 2.型号:90w 3.备注:含支吊架拆除安装等，满足图纸及现场需求。 | 套 | 30
3 | 920211012003 | 装饰灯安装 | 1.名称:带风扇的照明灯 2.型号:90w 3.备注:含支吊架拆除安装等，满足图纸及现场需求。 | 套 | 2
4 | 920210007001 | 线槽安装 | 1.名称:强电桥架 2.规格:100*50 3.备注:满足图纸及现场需求 | m | 150
5 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.备注:满足图纸及现场需求 | m | 42
6 | 920210010001 | 电气配线 | 1.配线形式名称:桥架内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-2.5 3.备注:满足图纸及现场需求 | m | 650
7 | 920210010002 | 电气配线 | 1.配线形式名称:桥架内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4 3.备注:满足图纸及现场需求 | m | 430
8 | 920204027001 | 照明开关安装 | 1.名称:单联单控开关 2.备注:满足图纸及现场需求 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
9 | 920204027002 | 照明开关安装 | 1.名称:双联单控开关 2.备注:满足图纸及现场需求 | 个 | 10
10 | 920204027003 | 照明开关安装 | 1.名称:三联单控开关 2.备注:满足图纸及现场需求 | 个 | 8
11 | 920204029001 | 插座安装 | 1.名称:五孔插座 2.备注:满足图纸及现场需求 | 个 | 60
分部小计
弱电部分
12 | 920804010001 | 出入口目标识别设备安装 | 1.名称:人脸识别门禁 2.备注:满足图纸及现场需求 | 台 | 2
13 | 920801018001 | 交换机安装 | 1.名称:交换机 2.备注::满足图纸及现场需求 | 台 | 5
14 | 920806004001 | 信息插座安装 | 1.名称:网络插座 2.备注::满足图纸及现场需求 | 个 | 72
15 | 920806016001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:超五类双绞线 2.敷设方式:桥架内 | m | 3950
16 | 920210007002 | 线槽安装 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*50 3.备注:满足图纸及现场需求 | m | 150
17 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.备注:满足图纸及现场需求 | m | 860
分部小计
采暖部分
18 | 920605003001 | 钢制散热器安装 | 1.名称:钢制成品散热器 2.型号、规格:10片 3.安装方式:落地 | 组 | 15
分部小计
给排水部分
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 920604006001 | 洗脸盆安装 | 1.名称:洗脸盆 2.备注:含厨宝等，满足图纸及现场需求。 | 套 | 4
20 | 920604015001 | 大便器安装 | 1.名称:蹲便器 2.备注:满足图纸及现场需求。 | 套 | 6
21 | 920604017001 | 小便器安装 | 1.名称:洗小便斗 2.备注:满足图纸及现场需求。 | 套 | 3
22 | 920601013001 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:de32 | m | 22
23 | 920601013002 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:de25 | m | 16
24 | 920601013003 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:de20 | m | 18
25 | BB001 | 卫生间成品隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.根据现场情况深化后报价，满足现场需求 | 间 | 8
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计